Экзаменационные вопросы Электробезопасность

- Основные положения нормативно-правовых документов по безопасной эксплуатации электроустановок  потребителей.

- Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. Передвижение электроустановки.

- Общие понятия об электрическом токе, напряжении и сопротивлении.

- Электрические элементы и параметры электрической цепи.

- Источники электроэнергии.

- Химические источники тока.

- Общие сведения и понятия об электроустановках и электрооборудовании.

- Классификация помещений в отношении опасности поражения электрическим током.

- Заземление защитное и рабочее.

- Применение устройств защитного отключения

- Понятие открытых и закрытых распределительных устройств и подстанций.

- Внутренняя электропроводка помещений (открытая).

- Внутренняя электропроводка помещений (скрытая).

- Коммутационные аппараты напряжением до 1000В.

- Ответственность персонала, обслуживающего электроустановки и электрооборудование.

- Ответственность персонала, проводящего ремонт электроустановок и электрооборудования.

- Техническая эксплуатация электроустановок.

- Действие персонала при обнаружении неисправностей электроустановки.

- Действие персонала при обнаружении неисправностей электрооборудования.

- Действие персонала при обнаружении неисправностей средств защиты.

- Расчет мощности производственных механизмов.

- Выбор электрооборудования

- Расчет электрической энергии по показаниям счетчиков.

- Пути и способы обеспечения безопасности обслуживающего персонала в электроустановках.

- Безопасное расположение токоведущих частей.

- Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств.

- Применение сверхнизкого (малого) напряжения.

- Применение ограждений и оболочек.

- Применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов.

- Разборка и сборка УЗО.

- Выполнение схемы зануления.

- Определение и классификация средств защиты.

- Применение средств защиты в электроустановках до 1000В.

- Применение средств защиты в электроустановках свыше 1000В.

- Проверка напряжения в сетях до 1кВ.

- Применение переносных заземлений.

- Изображение плакатов и знаков безопасности.

- Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

- Наряд-допуск.

- Состав бригады работающей по наряду-допуску.

- Обязанности допускающего по наряду-допуску.

- Обязанности наблюдающего по наряду-допуску.

- Обязанности производителя работ по наряду-допуску.

- Организация противопожарной защиты в организациях.

- Содержание инструкции по действию сотрудников организации при пожаре.

- Содержание инструкции по действию сотрудников организации при эвакуации.

- Влияние параметров электрической цепи на исход поражения человека.

- Оказание доврачебной помощи .

- Оказание доврачебной помощи пострадавшим при поражении электрическим током.

- Основные условия обеспечения эффективности оказания первой помощи.