Инструкционная карта

практического занятия №8

Тема: Комплексные замеры

Цель: Произвести замеры уровня звукового давления в соответствии с методикой и соблюдением этапов подготовки прибора. Провести анализ уровня шума и сделать выводы о воздействии шума на качество жизни людей.

| Уровень задания | Материалы | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 уровень | Рабочий журнал измерений | Шумомер Экофизика – 110А Калибратор акустический АК-1000 Ветрозащита Штатив Секундомер Рулетка (измерительная) |
| 2 уровень | Рабочий журнал измерений. НПА расчет расширенной неопределенности. | Ноутбук |
| 3 уровень | Рабочий журнал измерений. НПА расчет расширенной неопределенности. НПА ПДУ с учетом поправок. | Ноутбук |

Ход работы (время выполнения 15 минут)

- ! Выполните замер звукового давления в соответствии с методикой и соблюдением этапов подготовки прибора.

- ! Заполните рабочий журнал.

- ! Оцените уровень шума и рекомендации для жителей.

- ! Произведите расчет расширенной неопределенности, результаты представьте в соответствующей графе журнала.

- ! Произведите расчет ПДУ с учетом поправок, результаты представьте в соответствующей графе журнала.

| Процесс | Указания и пояснения |
| --- | --- |
|  | Подготовьте шумомер к работе (оцените условия замеров) |
|  | Проведите калибровку шумомера. |
|  | Установите шумомер на штатив |
|  | Проведите замеры |
|  | Заполните рабочий журнал |
| Прикрепите заполненный журнал в личный кабинет в ЭДО Modlle |  |
|  | Произведите расчет расширенной неопределенности |
| Прикрепите заполненный журнал в личный кабинет ЭДО Modlle |  |
|  | Произведите расчет ПДУ с учетом поправок |

Прикрепите заполненный журнал в личный кабинет в ЭДО Modlle

Сообщите об окончании работ.